设备技术要求：

- 新生儿操作模型 1个

1. 新生儿窒息复苏模特

1.1.模拟标准气道开放显示

1.2人工手位胸外按压显示报警

1.2.1数码计数显示功能

1.2.2指示灯显示功能

1.2.3语音提示功能

1.3.操作报警要求

1.3.1按压位置正确、错误的指示灯显示及错误的报警；实时数码计数显示；语音提示错误的具体原因。

1.3.2按压强度正确（≥4cm区域）、错误（＜4cm区域）的指示灯显示及错误的报警；正确、错误实时数码计数显示；语音提示错误的具体原因。

1.3.3人工口对口呼吸（吹气）显示报警：

1）数码计数显示功能；2）指示灯显示功能；3）语音提示功能

吹入的潮气量＜30ml-50ml＜指示灯显示及报警；实时数码计数显示；语音提示错误的具体原因

吹入的潮气量在30ml-50ml之间正确指示灯显示；实时数码计数显示

吹入潮气量过快或超大，造成气体进入胃部指示灯显示及报警，实时数码计数显示；语音提示错误的具体原因

1.4操作频率：最新国际标准：100-120次/分

1.5操作方式：训练操作；考核操作

1.6工作状态：采用220V电源，经过稳压器稳压输出电源或可用电池

2.新生儿气管插管模型  1个

2.1.具有新生儿的舌、口咽、会厌、喉、声带和气管的真实解剖

2.2.具有逼真的新生儿解剖结构

2.3.可以经口、鼻、气管插管

2.4.仿真材料的功能模拟

2.5.可以通过吹气方式、测试插管是否正确的插入气管

2.6.可以观察双肺与胃的供气膨胀

3.材质：

二、组合式基础护理训练模型  8个

1.材质： 进口塑胶材料

2.功能：洗头、洗脸、眼耳清洗、滴药、口腔护理、口鼻气管插管、气管切开护理、吸痰法、氧气吸入法、口鼻饲食法、洗胃法、输液（血）法、各种注射法、灌肠法、男（女）导尿术法、男女膀胱冲洗、整体护理-擦浴、穿换衣裤。

三、模型质保1年，故障响应4小时内到现场。