## 配电房
成都市第一人民医院（南区）第一住院楼新门诊配电机房地面无溶剂地坪漆
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | 拆除搬运地面绝缘垫 | 项 | 1
2 | 设备成品保护 | 项 | 1
3 | 地面自流平 | m2 | 21
4 | 地面无溶剂地坪漆（表面亮光型） | m2 | 21
5 | 灰色踢脚线 | m | 22
6 | 设备箱四周环氧警示线（黄色或白色） | m | 13
7 | 完工清洁 | 项 | 1
8 | 铺设绝缘垫 | 项 | 1
9 | 小计
10 | 税率 | 项 | 1
合计
成都市第一人民医院（南区）第二住院楼配电机房地面无溶剂地坪漆
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | 拆除搬运地面绝缘垫 | 项 | 1
2 | 设备成品保护 | 项 | 1
3 | 地面自流平 | m2 | 250
4 | 地面无溶剂地坪漆（表面亮光型） | m2 | 250
5 | 灰色踢脚线 | m | 100
6 | 设备箱四周环氧警示线（黄色或白色） | m | 250
7 | 完工清洁 | 项 | 1
8 | 铺设绝缘垫 | 项 | 1
9 | 小计
10 | 税率 | 项 | 1
合计
成都市第一人民医院（南区）第三住院楼配电房值班室
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | 墙壁展板 | 张 | 2 |  |  | 水泵房
2 | 电子锁 | 套 | 2 |  |  | 水泵房
3 | 不锈钢栏杆 | 米 | 1.4 |  |  | 配电房值班室
4 | 台阶贴警示带 | 米 | 7
5 | 生活间铝合金门M0723 | 樘 | 1
6 | 防火门M9621 | 樘 | 1
7 | 拆除搬运地面绝缘垫 | 项 | 1
8 | 设备成品保护 | 项 | 1
9 | 地面无溶剂地坪漆（表面亮光型） | m2 | 550
10 | 灰色踢脚线 | m | 200
11 | 设备箱四周环氧警示线（黄色或白色） | m | 350
12 | 铺设绝缘垫 | 项 | 1
13 | 完工清洁 | 项 | 1
14 | 小计
15 | 税率 | 项 | 1
合计

## 医气机房
成都市第一人民医院（南区）第一住院楼负一楼空压机房地面无溶剂地坪漆
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | 设备成品保护 | 项 | 1
2 | 拆除墙面隔音板 | m2 | 320
3 | 拆除扣板吊顶及龙骨 | m2 | 80
4 | 墙面破损拆除 | m2 | 40
5 | 拆除污水沟 | m | 20
6 | 地面自流平 | m2 | 100
7 | 地面无溶剂地坪漆（表面亮光型） | m2 | 100
8 | 设备基础墩警示线（黑黄警示线） | m | 60
9 | 设备箱四周环氧警示线（黄色或白色） | m | 60
10 | 墙面新安装隔音板 | m2 | 320
11 | 安装扣板吊顶 | m2 | 80
12 | 墙体抹灰找平 | m2 | 40
13 | 污水管恢复 | m | 23
14 | 电子锁 | 套 | 3
15 | 建渣清运 | 项 | 1
16 | 小计
17 | 税率 | 项 | 1
合计
成都市第一人民医院（南区）第二住院楼空压机房地面无溶剂地坪漆
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
2 | 设备成品保护 | 项 | 1
3 | 地面自流平 | m2 | 70
4 | 地面无溶剂地坪漆（表面亮光型） | m2 | 70
5 | 灰色踢脚线 | m | 58
6 | 设备基础墩警示线（黑黄警示线） | m | 39
7 | 设备箱四周环氧警示线（黄色或白色） | m | 39
8 | 砖墙 | m2 | 12
9 | 水泥砂浆抹灰 | m2 | 23
10 | 木门 M0821 | 樘 | 1
11 | 墙面、天棚乳胶漆 | m2 | 95
12 | 吊顶封矿棉板 | 项 | 1
14 | 电子锁 | 套 | 1
15 | 完工清洁 | 项 | 1
16 | 小计 |  | .
17 | 管理费 | 项 | 1 | 5% | 0
18 | 税率 | 项 | 1 | 9% | 0
合计 |  |  |  |  | 0
成都市第一人民医院（南区）第三住院楼正负压机房电缆改造
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | 负压机四周警示线（黄色或白色） | m | 30
2 | 负压机电缆桥架 | m | 20
3 | 电缆线 | m | 20
4 | 电子锁 | 套 | 2
5 | 小计
6 | 税率 | 项 | 1
合计

## 其他
成都市第一人民医院（南区）第二住院楼电梯机房墙地面改造
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | 设备成品保护 | 项 | 1
2 | 地面自流平 | m2 | 160
3 | 地面无溶剂地坪漆（表面亮光型） | m2 | 160
4 | 灰色踢脚线 | m | 90
5 | 设备基础墩警示线（黑黄警示线） | m | 30
6 | 设备箱四周环氧警示线（黄色或白色） | m | 30
7 | 完工清洁 | m2 | 1
8 | 小计
9 | 税率 | 项 | 1
合计
成都市第一人民医院（南区）第二住院楼锅炉房值班室改造
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | 拆除原破损门 | 樘 | 1
2 | 防火门 M1524 | 樘 | 1
3 | 电子锁 | 套 | 1
4 | 小计
5 | 税率 | 项 | 1
合计
成都市第一人民医院（南区）管井改、设备房标志牌、展板
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | 设备成品保护 | m2 | 100 |  |  | 第二住院楼
2 | 强电井地面自流平 | m2 | 52
3 | 强电井地面水性地坪漆 | m2 | 52
4 | 灰色踢脚线 | m | 0
5 | 管井标识 | 个 | 304
6 | 管井标识 | 个 | 421 |  |  | 第三住院部
7 | 管井标识 | 个 | 15 |  |  | 健康管理中心
8 | 管井标识 | 个 | 45 |  |  | 门诊
9 | 配电房标识牌 | 个 | 90 |  |  | 第二、三住院楼
10 | 设备示意图展板 | 个 | 9
11 | 电机机房标识牌 | 个 | 50 |  |  | 第一、二住院楼
12 | 设备示意图展板 | 个 | 2
13 | 空负压机房标识牌 | 个 | 50 |  |  | 第二、三住院楼
14 | 设备示意图展板 | 个 | 4
15 | 水泵房标识牌 | 个 | 10 |  |  | 第二住院楼
16 | 设备示意图展板 | 个 | 1
17 | 小计
19 | 税率 | 项 | 1
合计
成都市第一人民医院（南区）第二住院楼中央空调主机排风风管引导改造
序号 | 项目名称 | 单位 | 规格 | 工程量 | 单价（元） | 备注（样式）
1 | 风管（850*760异形） | m2 | 10/个 | 116
4 | 小计
5 | 税率 | 项 | 1
合计