附件
项目采购需求
一、比选项目内容
本项目共1个包件，采购消防器材采购项目。本项目预算金额为3.78万元，实际采购金额据实结算。
	序号
	采购内容
	数量（个/台）
	备注

	1
	手提式干粉灭火器4KG
	300
	据实结算

	2
	手提式水基灭火器3KG
	300
	

	3
	灭火器箱
	100
	

	4
	正压式消防空气呼吸器
	4
	


二、技术要求
（一）产品清单
	序号
	品名
	规格及材质
	单位
	单价最高限价（元）

	1
	手提式干粉灭火器
	4公斤/具，干粉
	具
	43

	2
	手提式水基灭火器
	3公斤/具，泡沫
	具
	49

	3
	灭火器箱
	4公斤×2具，铁，厚度1.2mm
	个
	28

	4
	正压式消防空气呼吸器
	 6.8/升
	个
	1850


（二）产品要求：
[bookmark: _GoBack]▲1.供应商需提供营业执照经营范围内容中须有消防设施设备、消防器材销售、安防设备销售等项目（提供营业执照正本或副本复印件）。
▲2.灭火器应符合市场准入的规定，并应有出厂合格证和相关证书；
▲3.灭火器的铭牌、生产日期和维修日期等标志应齐全；
▲4.灭火器的类型、规格、灭火级别和数量应符合配置设计要求；
5.灭火器筒体应无明显缺陷和机械损伤；
▲6.灭火器的保险装置应完好；
▲7.灭火器压力指示器的指针应在绿区范围内；
▲8.灭火器箱应有出厂合格证和型式检验报告；
9.灭火器箱外观应无明显缺陷和机械损伤；
10.灭火器箱应开启灵活。
▲11.灭火器生产厂家的质量管理体系认证证书、灭火器的中国国家强制性产品认证证书、灭火器的检验报告。
3、 商务要求
（一）送货地点：成都市中西医结合医院南区。
（二）送货周期：5个工作日内
（三）付款方法和条件：比选人收到货物入库后，根据实际供货数量按医院付款流程支付。
（四）验收要求：参照相关法律法规的要求进行履约验收。
（五）质保期：1年。
（六）售后承诺：若使用中产品出现质量问题，负责包换包退，由此产生的一切有关费用由比选申请人承担。
（七）报价要求：本项目报价方式为在单项最高限价的基础上报统一折扣率。折扣率的定义：定价10元的产品减到8元叫8折。折扣率就是80%=0.80。
