- 附件

- 项目采购需求

- 一、比选项目内容

本次采购共1个项目，采购成都市中西医结合医院门窗维修服务项目，本项目预算为4万元/年，实际采购金额据实结算。

| 项目 | 标的名称 | 预算金额 （万元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门窗维修服务 | 4 | 一采三年 |

- 二、技术要求

- ★1.持安全生产及相关施工、安装专业资质证（提供复印件并加盖公章）

（一）产品清单

| 各类门窗、玻璃、隔断等维修更换安装清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 规格及材质等 | 数量 | 单位 | 单价最高限价（元） |
| 1 | 中空钢化玻璃更换 | - ▲1.规格尺寸：定制； - 2.原有破损拆除； - 3.新制作安装更换，恢复原状； - ▲4.包括但不限于以下规格：中空玻璃：5+6+5、5+9+5、6+12+6钢化玻璃 ▲5.钢化，防坠落 (高危风险) | - 1 | - ㎡ | - 1131 |
| 2 | 夹胶玻璃更换 | - ▲1.规格尺寸：定制； - 2.原有破损拆除； - 3.新制作安装更换，恢复原状； - ▲4.包括但不限于以下规格：夹胶玻璃：6+1.14PVB+6、6+6、8+8夹胶玻璃 - ▲5.钢化，防坠落 (高危风险) | - 1 | - ㎡ | - 1200 |
| 3 | 不锈钢纱窗 | - 1、原有破损拆除； - 2、新制作安装更换，恢复原状； - 3、不锈钢纱窗； - 4、紧固、耐用、平顺。 | - 1 | - ㎡ | - 45 |
| 4 | 防盗纱窗 | - 1、原有破损拆除； - 2、新制作安装更换，恢复原状； - 3、防盗纱窗； - 4、紧固、耐用、平顺。 | - 1 | - ㎡ | - 85 |
| 5 | 防火门 | - 1、原有破损拆除； - 2、制作新安装恢复原状； - 3、安全、牢固； - ▲4、防火隔温,中间隔温层； - 5、缝隙美观。 | - 1 | - ㎡ | - 560 |
| 6 | 防盗门 | - 1、原有破损拆除； - 2、制作新安装恢复原状； - 3、安全、牢固； - ▲4、防盗，1.4厚面板，美观。 | - 1 | - ㎡ | - 860 |
| 7 | 玻璃门 | - 1、原有破损拆除 - 2、制作新安装恢复原状 - ▲3、安全、牢固、美观、玻璃清晰。 | - 1 | - ㎡ | - 320 |
| 8 | 隔断 | - 1、原有破损拆除； - 2、制作新安装恢复原状； - 3、安全、牢固，美观； 4.材质：包括但不限于：塑钢、铝合金、彩钢板。 | - 1 | - ㎡ | - 520 |

（二）机械设施

| 1 | 吊车（25吨） | - 1、高空玻璃吊装 | - 1 | - 次 | - 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 吊车（50吨） | 1、高空玻璃吊装 | - 1 | - 次 | - 3000 |

注：如若单个项目涉及高空吊装作业，起吊机操作人员需持吊车操作证。

★三、商务要求

1.服务期限：自合同签订之日起三年。

2.报价：本项目预算4万元/年,一采三年。比选申请报价应包含设备和材料采购保管费、安装调试费、包装运输费、装卸起吊费、检测验收费、技术措施费、机械进出场费、施工过程中所产生的水电费，以及安全文明施工、保险、税金等费用，并应充分考虑工程潜在的风险性等因素所带来的不可预见费。比选申请报价应为综合考虑了各项因素的报价。报价超过采购预算，其比选申请文件按无效处理。

3.付款方式：合同签订后，按医院付款流程支付。

4.服务地点：成都市中西医结合医院（南北区）。

5.验收要求：按照相关法律法规的要求进行履约验收。

6.安全要求：（1）若单个项目涉及高空作业，施工人员须持有高空作业证（若单个项目涉及焊接作业，施工人员须持有焊工证），配备专职安全员值守，管理现场安全。需充分考虑安全措施，确保施工安全，施工期间中选方应做好现场保护措施，防止高空坠物伤人。

（2）签订合同进场施工前，服务单位应当为施工人员及第三方购买相应意外保险，并签订安全承诺书。若发生安全事故或其他意外事件造成的所有经济损失、经济处罚及赔偿责任均由中选单位承担。

注：本章中标注“★”的条款为实质性要求，未响应或不满足，按无效响应处理，本章中标注“▲”的条款为重要性参数要求。