成都市中西医结合医院

自动洗胃机紧急采购项目
紧

急

采

购

文

件
比选人：成都市中西医结合医院

项目编号：YNCG2024046
2024年7月
目  录
第一章  紧急采购邀请
1

第二章  紧急采购项目要求
3
第三章  紧急采购申请文件格式
4

第一章 紧急采购邀请

为保障急诊科抢救工作的顺利开展，成都市中西医结合医院拟紧急采购自动洗胃机，欢迎符合本次采购要求的供应商参加。
一、紧急采购项目内容
本项目共1个项目，采购自动洗胃机紧急采购项目（具体详见比选文件第二章）。

二、参加本次比选活动供应商应具备下列资格条件

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件（具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件）。（提供承诺函并加盖公章）
（二）在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，有独立承担民事责任的能力，并且具有有效的营业执照，组织机构代码，税务登记证（或者三证合一的统一社会信用代码证）。（提供复印件并加盖公章）

（三）不接受联合体投标。

（四）若采购产品为医疗器械的，供应商须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供医疗器械产品的经营许可/经营备案证明材料。
三、采购方式和采购时间、地点

（一）采购方式：院内谈判

（二）谈判时间：2024年8月2日14:30。

（三）谈判地点：成都市高新区万象北路18号四期1302会议室。

（四）请有意向的供应商在谈判规定时间前携带“第三章紧急采购申请文件”到谈判地点参加谈判，所有资料请加盖公章。

四、联系方式

比选人：成都市中西医结合医院

地  址：成都市高新区万象北路18号四期1419室采购服务办公室 

联系人：唐先生

联系电话：028-85329503

第二章 紧急采购项目要求

一、紧急采购项目内容

本项目共1个项目，采购自动洗胃机紧急采购项目，预算金额3.2万元。

	项目
	标的名称
	数量（台）
	预算金额（万元）

	1
	自动洗胃机
	2
	3.2


二、技术要求

1、自动压力反馈控制系统。

2、强力换向防堵结构。

3、压力液量双安全保护。

4、进出胃液量平衡控制功能。

5、进出胃液路分离控制结构。（由内部完全独立的进出胃液路、外部独立进出胃插口和一次性使用连接管组成的进出胃分离控制结构。）

6、进出胃动态数字压力显示。

7、无油膜式泵。

8、洗胃压力：47kPa-55kPa

9、出胃液量：≤450ml/次

10、进胃液量：≤350ml/次

11、液量平衡：≤250ml/次

12、噪声：≤65dB(A)

13、输入功率：≤80VA

电源：AC220V±22V   50Hz±1Hz

三、商务要求

（一）产品必须是按厂家标准配置的整套全新，具备正规合法经销渠道的，不得拆封、不得提供再生、翻新产品；符合国家各项有关质量标准及采购质量标准的合格产品，有强制要求的需满足强制要求。相关部件在正确安装后，能确保在正常的使用过程中安全、可靠，满足采购人实际使用要求。

（二）比选申请人应接到采购人下单通知后，1天内配送安装到位。

（三）质保期3年，质保期内涉及设备维修响应时间4小时到现场，24小时内处理完成，比选申请人应指派熟练的专业人员为医院提供服务。

（四）付款方式：合同签订后，按医院付款流程支付。

第三章 紧急采购申请文件格式
成都市中西医结合医院

                    项目

紧

急

采

购
申

请

文

件

紧急采购申请人：                   （全称并加盖单位公章）

    年  月  日

目  录
一、比选资格条件证明材料
页码

二、法定代表人授权委托书
页码

三、紧急采购承诺函
页码

四、供应商简介
页码

五、报价一览表
页码

六、满足本项目所有技术要求、商务服务要求及其他要求承诺函
页码

七、响应产品明细和详细技术参数
页码

八、项目服务方案
页码

九、紧急采购申请人认为有必要的其他材料
页码

一、比选资格条件证明材料
注：按照“第四章比选评审办法”中资格审查标准提供相关证明材料，需附上资格证明材料复印件并加盖鲜章

二、法定代表人授权委托书
成都市中西医结合医院

本授权书声明：我（姓名）系（紧急采购申请人名称）的法定代表人，现授权（姓名）为我单位合法代表，以本单位的名义参加成都市中西医结合医院       （项目名称）      比选活动。授权代表在紧急采购活动和评比、谈判以及合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我单位均予以承认，并全部承担其产生的所有权利和义务。

特此声明。

法定代表人（签字）：           
授权代表（签字）：           
联系方式（手机）：               

紧急采购申请人：（单位全称并加盖公章）                     

日期：     年   月   日

注：附法定代表人和授权代表身份证复印件（加盖鲜章）

三、紧急采购承诺函

成都市中西医结合医院：

根据贵单位               项目紧急采购文件的要求，我单位正式参加该项目紧急采购活动，作出以下承诺：

一、提交的所有文件、资格、证明、陈述、数据均是真实的和准确的。若存在任何与提供的资料不符的情况，我公司愿为由此产生的一切后果负责。

二、我方已经详细地阅读了全部紧急采购文件，我们完全理解及同意。
三、保证忠实地执行比选双方所签署的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

四、愿意向贵方提供任何与该项目报价有关的数据、情况和技术资料。

五、我们已详细审核全部紧急采购文件、参考资料及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

六、我公司承诺不将本项目转包或分包给其他任何机构。

紧急采购申请人名称：  （盖公章）     

          日期：     年  月  日

四、供应商简介

五、报价一览表

第   包

	序号
	标的物名称
	制造厂家、品牌及规格型号
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	


注：1.按紧急采购文件的清单顺序如实填写。

    2.总价包括生产、运输、安装、调试、培训、税费等一切费用。

    3.报价一览表以包为单位填写。

紧急采购申请人名称：  （单位全称并加盖公章）   
法定代表人或授权代表（签字）：          
日期：      年   月   日

六、满足本项目所有技术要求、商务服务要求及其他要求承诺函

注：提供承诺函，并附加盖公章的本项目要求的技术要求、商务服务要求及其他要求。

七、响应产品明细和详细技术参数
八、项目服务方案

九、紧急采购申请人认为有必要的其他材料

