- 附件

- 项目采购需求

- 一、比选项目内容

本项目共1个包件，采购成都市中西医结合医院卫生间呼叫系统采购项目，预算金额35630元。

| 包件 | 标的名称 | 数量（套） | 预算金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 呼叫系统 | 1 | 3.563 |

二、技术要求

（一）采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 传呼主机 | 2 | 台 | 7000 |
| 2 | 卫生间分机 | 42 | 只 | 140 |
| 3 | 传呼线 | 450 | 米 | 4 |
| 4 | KBG线管 | 450 | 米 | 17 |
| 5 | 卫生间传呼线下墙开槽 | 105 | 米 | 60 |

（二）参数要求

▲1.传呼主机

1.1窗口多功能显示、双向呼叫、双工通话；

1.2标准主机分机容量为40门、50门、60 门，可定制最大128门。

1.3最大功耗：≥30W

1.3安装说明：护士站桌面摆放或墙面挂装

1.4采用两线制组网技术，分机号、广播机在线任意编码，安装调试更加快捷有效。

1.5可灵活设置所有床位的护理级别颜色，支持3色标识灯指示和高级优先设定。

- 卫生间分机

- 2.1最大功耗：0.5W

2.2工作电压：20V

2.3安装说明：安装于86底盒上，如厕位一侧离地0.6米

2.4特点：满足卫生间紧急呼叫，IPX8防水级别

- 传呼线

3.1传呼连接用线RVV-2×0.5。

- KBG线管

4.1规格型号：≥φ16；

4.2走廊及进房间下墙的传呼线保护套管。

5.卫生间传呼线下墙开槽

5.1规格型号：≥35×35mm。

三、商务要求

（一）交货时间：自下单之日起7天内送到采购人指定地点，并完成安装调试。

（二）报价：本项目预算3.563万元；报价超过采购预算，其比选申请文件按无效处理。以上报价均为包干价，所报费用包括但不限于材料、人工、管理、机械、辅料、制作、运输、卸车、售后等所有费用。

（三）付款方式：合同签订后，按医院付款流程支付。

（四）交货地点：成都市中西医结合医院南区。

（五）验收要求：按照相关法律法规的要求进行履约验收。

▲（六）质保期：3年。在质保期内，若使用中产品出现质量问题，负责包换包退，由此产生的一切有关费用由比选申请人承担。