- 附件

- 项目采购需求

一、比选项目内容

本项目共1个包件，采购楼宇编号及部分楼宇字制作、安装项目，预算金额8.15万元。

| 包件 | 标的名称 | 数量（项） | 预算金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 楼宇编号及部分楼宇字制作、安装服务 | 1 | 8.15 |

二、技术、服务要求

（一）附件《采购清单、楼宇编号初版设计方案图、楼宇编号规则》供应商报名成功后获取。

（二）基本要求

1.服务范围

由供货商自行踏勘现场，根据采购人的院内外布局和医院的特殊工作性质，针对楼宇数量较多、仅正面入口处设有楼宇名称、缺乏统一编号、现有楼宇字夜间亮度不足等问题，依照楼宇编号初版设计方案图以及楼宇编号规则，为新增6栋楼宇字以及更新2处楼宇字提供一套深化设计方案和施工方案，并完成其制作、安装。

2.深化设计方案具体要求

（1）遵循《医疗机构标识系统技术规范》《无障碍设计规范》等国家标准，符合医院建筑消防、电气安全等强制性要求，确保楼宇字兼具功能性、安全性与人文关怀。

（2）深化设计方案内容需包括但不限于采购清单序号1-8的点位效果实景图、每栋楼楼宇编号数量（供应商在平衡功能性与安全性的基础上自行确定）、每栋楼楼宇字具体安装的点位等内容。

（3）改善患者院内就医动线，结合患者就医流程，设计清晰连贯的导视路径，同时照顾患者心理，避免冰冷工业感，融入柔和设计元素，全面提升患者的就医感受。

（4）优先选择易读性字体、高对比度色彩以满足视障患者需求，发光标识亮度均匀性检测，无频闪；楼宇字表面减少接缝，防止积灰滋生细菌。

3.施工方案具体要求

（1）施工方案内容需包括但不限于安全预案、工期计划表。

（2）对楼宇字进行锐角钝化处理，尤其在儿科、急诊区域设计防脱落结构，同时注重户外耐久性，抗紫外线，防锈蚀。

（3）分阶段施工，如夜间作业、分区封闭，减少对医疗活动的影响。

（三）售后要求

提供7×24小时响应服务，所提供设备若出现质量问题，在接到相关人员通知后24小时内到达现场进行维护，检查固定件松动、光源衰减、表面清洁度，并同时提供同型号的备用品以免耽误使用。

（四）安全要求

供应商在作业期间应严格遵守医院的管理制度，工作人员着装规范，根据医院安排时间进行施工作业。因服务不到位引起的投诉或舆情，由供应商承担全部责任。合同履行期间，如进行危险作业，工作人员应具备相应资质并由另一名工作人员进行辅助，如因工作人员操作不规范所引发的一切安全事故、人身损害或财产损失、行政处罚等由供应商承担全部负责，并承担由此引发的一切经济赔偿。

（五）样品要求

1.本包件需在比选时提供样品。样品清单如下:

| 样品清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| 1 | 2/3/5/7/8号楼楼宇字 （仅需提供其中随机1个楼宇字） | 1 | 个 |

2.样品制作的标准:按照比选文件第三章二、服务要求（一）采购清单的要求完成，无需1:1提供样品，可提供等比例缩小版样品或提供各主要零部件材料（包括但不限于T1.5#304不锈钢、烤漆、高密度结皮PVC板、LED发光灯带、公爵户外耐候亚克力板、3M金色单孔透光膜、1.2镀锌板等）供评审参考。供应商提交的样品需与供应商所投产品用料一致，供应商最终提供的货物外观质量、制作工艺等不得低于样品的相关标准，且完全满足合同约定对货物的要求和标准。

3.样品提交时间:2025年4月8日13:30至2025年4月8日14:00。

4.样品提交地点:成都市高新区万象北路18号四期1420会议室。

5.供应商的样品制作、搬运、摆样、撤样等相关费用由供应商承担，供应商须自备所需物品。

6.样品退还：谈价结束以后，全部样品由供应商自行领回，带离评审区域。

三、商务要求

1.服务期限:自合同签订之日起6个月内完成全部服务内容。

2.报价:本项目预算8.15万元；报价超过采购预算，其比选申请文件按无效处理。

3.付款方式:在项目竣工且验收合格15日内，成交供应商提供完整有效的增值税普通发票及请款申请，达到付款条件起10个工作日内，据实结算支付全部费用。

4.服务地点:成都市中西医结合医院南区。

5.验收要求:按照相关法律法规的要求进行履约验收。