## Sheet1
成都市中西医结合医院 院史馆、中医药文化馆、小叶金针非遗工作室升级改造项目报价清单
序号 | 项目名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注
四期1楼 院史馆
1 | 圆环内屏改造 | 1.多媒体数字内容 （1）数字、文字、声音、图形、图像、视频和动画等各种媒体元素的有机组合，通过3D模型设计、动态图形设计、图像设计、音效设计等技术手段来实现。 （2）依据不同的宣传主题，设计8项独立的数字内容，在屏幕中选择使用，屏幕分辨率4864*456，内容展现形式要创新。 （3）设计需蕴含创新灵感，巧妙地将碎片化数据整合为引领时代技术、极具前瞻性的效果模式。 2.播控程序 定制开发播控程序，使用C#开发，‌支持多种控制协议，包括UDP、TCP、串口，兼容非标准比例屏幕。 3.其他 本项目包含创意策划、方案设计、文案撰写、数字多媒体设计与制作、系统改造与调试等与设备相关的提升等。 | 项
2 | 圆环外部改造 | 拆除圆环外部的原有面层构件，经过精细打磨与沙平处理后，户外背胶粘贴于圆环钢板上部。背胶尺寸为10200mm*730mm，户外背胶长期耐温90℃，短期耐温120℃，耐磨、耐拉、粘力强，厚度≥0.02mm。本项目包含方案设计、产品设计、文案撰写。 | 项
3 | 院史陈列柜体更新 | 展柜内增加展示底座，所用材质夹板包亚麻布、异形木块、金属构件等材料。视展品形态搭配。所用材料均采用环保材料，展柜内使用材料达到环保无污染级别，适合在展柜内长期使用。本项目包含方案设计、产品设计、文案撰写。 | 项
4 | 院史展览箱体更新 | 该箱体镀锌钢板材质，经过精密切割、开槽、折弯以及焊接工艺焊接而成。其表面经过分段烤漆处理，呈现出细腻而均匀的色泽。内仓部分则采用了多种材质进行二次深化设计，包括钢板折弯、亚克力等，面层均为烤漆工艺。字体图形部分则采用亚克力雕刻立体字，经过烤漆处理，同时结合图文丝印技术。本项目包含方案设计、产品设计、文案撰写。规格为8500mm*1650mm | 项
5 | 医路星辉展示体 | 采用镀锌钢板材质，内置发光灯带，呈现一条由下至上的时间轴线，所有焊点打磨拉丝处理，保证整体效果；字体采用镂空形式，激光切割，内发光；根据设计要求和实际情况，确定安装位置，包括地面或墙面位置。本项目包含方案设计、产品设计、文案撰写。规格为14000mm。 | 项
四期2楼 中医药文化馆
6 | 医古融今展示体 | 边框采用镀锌钢板材质，整个版面在加工完成后，要进行分段式的烤漆处理，以确保漆面的均匀与持久性，也体现独特的工艺价值。对于版面上的字体和图形，采用图文丝印技术。本项目包含方案设计、产品设计、文案撰写。规格为2400mm*2200mm | 组
7 | 蜀医传承展示体 | 框架采用镀锌钢板材质，分段烤漆，内置亚力克底板，外置透明有机板面罩。字体图形采用镀锌板或亚克力雕刻立体字烤漆，字体悬挂或贴挂而成。内置发光灯带。本项目包含方案设计、产品设计、文案撰写。规格为630mm*2000mm | 组
8 | 中医药文创展示体 | 外形样式与展厅展陈设计风格相协调、外观工艺精致。金属饰面喷涂涂层色泽均匀一致，喷涂工艺符合国家喷涂标准。展架使用玻璃必须为超白夹层安全玻璃，具有透光度高，符合馆藏、展陈专业的展示要求。内置展示架为金属框架式结构，所有部件均为模块化设计、制作，安装拆卸方便，亚克力展示盒折弯粘贴成型、表面进行抛光处理，表面光滑透亮，材质不易碎耐磨，稳定性好；采用无胶粘接的固定方式固定在板材上。本项目包含方案设计、产品设计、文案撰写。规格为1800mm*2100mm | 组
9 | 中医之美展示体 | 该展示装置的外形样式需与展厅的陈列设计风格和谐统一，外观工艺需展现出高度的精致性。金属饰面的喷涂涂层应确保色泽均匀一致，且喷涂工艺需严格遵循国家相关标准。完全符合馆藏及展览专业对展示材料的高标准要求。内置展示架采用金属框架结构，所有部件均按照模块化设计理念进行设计与制作，以确保安装与拆卸的便捷性。本项目包含方案设计、产品设计、文案撰写。规格为740mm*2000mm | 组
四期4楼 小叶金针非遗工作站
10 | 卷轴展板 | 两侧卷轴采用镀锌钢板材质，箱体分段设计、分段烤漆，箱体局部做卷轴艺术造型，面饰金属线条，大面积镀锌钢板为底，内部采用钢结构焊接骨架、造型局部面贴亚克力面板，字体图形采用亚克力雕刻立体字烤漆及图文丝印。本项目包含方案设计、产品设计、文案撰写。规格为3600mm*1100mm | 组
11 | 护墙板 | 采用轻钢龙骨，主龙骨选用厚度0.6mm，间距600mm；副龙骨厚度0.5mm，间距300mm。基层板材选用12mm厚阻燃板。面饰碳晶板，厚度9mm，采用专用结构胶粘接缝宽度1mm，打胶密封。踢脚线采用12mm阻燃板做基层材料，基层板与墙体需通过膨胀螺栓或专用固定件牢固连接，间距300mm。面层材料采用PVC踢脚线。 | ㎡
12 | 双面展示柜 | 隔墙采用轻钢龙骨、加型钢支撑，隔离层材料种类、规格：面层12mm厚阻燃板 、 布艺硬包；展柜内增加展示底座，所用材质夹板包亚麻布、异形木块、金属构件等材料，视展品形态搭配。所用材料均采用环保材料，展柜内使用材料达到环保无污染级别，适合在展柜内长期使用，采用无胶粘接的固定方式固定在板材上，钢化玻璃、五金件，规格1400mm*1900mm，本项目包含方案设计、产品设计、文案撰写。 | 组
13 | 金针工作室招牌展板 | 采用镀锌钢板材质，分段烤漆，镀锌钢板为底，字体图形采用烤漆及图文丝印，规格为300mm*1100mm，本项目包含方案设计、产品设计、文案撰写。 | 个
14 | 金针工作室文化展板 | 采用镀锌钢板材质，分段烤漆，镀锌钢板为底，字体图形采用烤漆及图文丝印，规格为650mm*1000mm。本项目包含方案设计、产品设计、文案撰写。 | 个
15 | 卷轴挂画 | 采用镀锌钢板材质，板身分段烤漆，板身局部做卷轴艺术造型，字体图形采用图文丝印，规格为400mm*1600mm。本项目包含方案设计、产品设计、文案撰写。 | 个
16 | 金针宣传展板 | 展板基层采用厚度0.8mm，间距600mm的轻钢龙骨，总厚20mm；中层为厚12mm的A级防火硅酸钙板，双面涂覆纳米防水涂层；面层600g/㎡阻燃宣绒布，魔术贴搭接安装；上下预埋4000K色温LED灯带，规格为6000mm*650mm。本项目包含方案设计、产品设计、文案撰写。 | 组
17 | 沙发及茶几 | 沙发规格900×800×800mm，面层采用皮质，内部为桦木骨架+1.2mm冷轧钢连接件（防锈处理），填充高密度海绵（密度≥45kg/m³，回弹率≥60%），甲醛释放量≤0.05mg/m³，每组沙发2个，茶几1个。本沙发需采用原创设计，并具有创意性。本项目包含方案设计、产品设计。 | 组
18 | 洗手台及镜子 | 大理石整雕立柱盆，内深不溅水，侧置实木置物架。高清银镜，安全灯带专业定制 高显指灯芯一米120颗灯珠，功率9.6W/米，12V低压安全。本项目包含方案设计、产品设计。 | 套
19 | 《中医经验资料选编》复制品 | 金针治疗颈痉挛症、金针历史及现状简述、金针治愈缠腰火丹、针刺治疗胃下垂、叶老脾贤论治学术、针刺治疗盗汗、金针治疗重症重肌无力等七部分学术案例复制 | 本
20 | 《院刊》复制品 | 《院刊》1998-1999复制 | 本
21 | 老照片复制品 | 老照片 | 张
22 | 金针复制品 | 医用金针复刻，采用金属材质 | 根
其他
23 | 电路改造 | 电路接线到同层配电箱上并与每个点位进行连接。本项目包含方案设计、产品设计、文案撰写。 | 项
24 | 修补及其他零星项目 | 局部拆除后修补、恢复原貌。 | 项
[5 empty] | 总价 | 0
联系人：
联系电话：
单位公章：