附件

项目采购需求

一、比选项目内容

本项目共1个包件，采购医院皮肤科吸烟机采购项目，总预算金额1.7万元。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **标的名称** | **数量（台）** | **预算金额（万元）** |
| 1 | 皮肤科吸烟机 | 1 | 1.7 |

1. 技术要求

（一）适用范围

1.适用科室：激光美容科、皮肤科、外科、理疗科、手术室等。

2.适用场景：吸附过滤激光手术过程中产生的烟雾颗粒、生物碎片、有害气体等。

（二）需符合医用吸烟机企业标准要求：

1.‌企业资质要求‌：供应商营业执照必须具有本项目的经营范围；‌

2.‌技术指标要求‌：医用吸烟机需具备高效吸附手术中产生的烟雾，保护医护人员和病人的健康。具体技术指标包括：

（1）烟雾的过滤能力：能有效地吸附过滤手术中产生的有害气体、0.1um以上的烟雾微粒和生物碎片；

（2）噪音水平：≤60分贝；

（3）净化效率：大于99.9%；

（4）控制方式：连续控制；

（5）连续工作时间：可连续工作8小时不停机，且不影响烟雾过滤效果；

（6）主滤芯寿命：≥2年；

（7）主滤芯：圆柱体全密封结构主滤芯，采用碳纤维材料多级分流过滤；

（8）风量调节方式：多级连续可调；

（9）吸烟管：吸烟管可自由调节；

（10）吸烟手具：配套专用吸烟手具可与设备治疗手具完美结合；

（11）最大流量：≥2700L/min；

3.‌安装与验收要求‌：

（1）供应商需负责设备的安装和调试，并在设备到达采购人所在地后1个工作日内派工程技术人员到达现场进行开箱清点、安装和调试。

（2）交付后10个工作日内由供应商、采购人或法定专业质检部门共同验收并出具验收报告。

4.‌质量保证及售后服务要求‌：

（1）供应商需提供不少于1年的质保期及维护。‌质保期满后，保修期为1年。

（2）售后服务要求：在接到采购人通知后后1小时内响应，专业技术人员8小时内到达现场，24小时内完成修复。

（3）根据采购人工作特点，提供一套完善的服务方案。‌‌

三、商务要求

（一）项目履约期限：合同签订后30日内完成‌安装与验收。

（二）服务地点：成都市中西医结合医院。

（三）预算金额：1.7万元。

（四）付款方式：在项目验收合格1个工作日内，成交供应商提供完整有效的增值税普通发票及请款申请，达到付款条件起10个工作日内，据实结算支付全部费用。

（五）验收要求：参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）等相关法律法规的要求进行履约验收。