附件

项目采购需求

一、比选项目内容

本项目共1个包件，采购北区灭火器项目，总预算金额4.3322万元。

| 序号 | 标的名称 | 数量（批） | 预算金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北区灭火器 | 1 | 4.3322 |

- 技术要求

1.采购清单

| 序号 | 产品名称 |  | 型号 | 数量（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灭火器箱 |  |  | 50 |
| 2 | 灭火器 | 干粉 | 4KG | 618 |
| 3 |  | 水基 | 3KG | 64 |
| 4 |  |  | 2KG | 8 |
| 5 |  | 二氧化碳 | 3KG | 8 |

2.产品符合GB4351-2023《手提式灭火器第1部分：性能和结构要求》标准要求。

★三、商务要求

1.服务期限：自合同签订之日起30天。

2.报价：本项目预算4.3322万元；报价超过采购预算，其投标文件按无效处理。

3.付款方式：履约验收后，甲方收到乙方开具的合法票据及相关付款资料后10个工作日内，甲方向乙方支付合同款100％。

4.服务地点：成都市中西医结合医院北区。

5.验收要求：按照相关法律法规的要求进行履约验收。

注：本章中标注“★”的条款为实质性要求，未响应或不满足，按无效响应处理，标注“▲”的条款为重要性参数.