# 附件

# 项目采购需求

一、比选项目内容

本项目共1个包件，采购医院成都市中西医结合医院第三住院部手术室行为管理系统维保服务项目，总预算金额17万元/年，一采三年。报价超过采购预算，其响应文件按无效处理。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **标的名称** | **数量（批）** | **预算金额（万元/年），一采三年** |
| 1 | 第三住院部手术室行为管理系统维保服务 | 1 | 17 |

二、技术要求

1. **维保内容**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **内容** |
| 1 | 发衣发鞋设备软件及硬件 |
| 2 | 更衣柜更鞋柜软件及硬件 |
| 3 | 门禁准入软件及硬件 |
| 4 | 管理端软件及硬件 |
| 5 | 使用信息展示软件及硬件 |
| 6 | 回收设备软件及硬件 |

手术室现有软硬件目录表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **分类名称** | **产品名称** | **单位** | **数量** |
| 1 | 门禁准入硬件及配套软件 | 门禁套件（手术大门） | 套 | 1 |
| 2 | 发衣发鞋设备硬件及配套软件 | 手术智能发衣机 | 台 | 2 |
| 3 | 手术智能发鞋机 | 台 | 1 |
| 4 | 手术智能回收机（收衣） | 台 | 2 |
| 5 | 手术智能回收机（收鞋） | 台 | 1 |
| 6 | 更衣更鞋设备硬件及配套软件 | 智能鞋柜控制主柜 | 台 | 3 |
| 7 | 智能一次鞋柜 | 门 | 168 |
| 8 | 智能衣柜控制主柜 | 台 | 7 |
| 9 | 智能更衣柜（双层） | 门 | 152 |
| 10 | 大屏展示硬件及配套软件 | 大尺寸显示屏 | 台 | 3 |
| 11 | 瘦客户机 | 台 | 3 |
| 12 | 其他硬件及配套 | 桌面式读写器（手术登记台） | 台 | 2 |
| 13 | PC工作站（手术登记台） | 台 | 1 |
| 14 | RFID标签（衣服） | 个 | 600 |
| 15 | 交换机 | 台 | 1 |
| 16 | RFID感应套件（二次换鞋警示功能） | 套 | 3 |
| 17 | RFID标签（一次鞋） | 个 | 600 |
| 18 | RFID标签（二次鞋） | 个 | 200 |
| 19 | 门禁卡 | 个 | 600 |
| 20 | 系统软件 | 手术医疗行为管理系统软件 | 套 | 1 |
| 21 | 流程管控系统软件 | 套 | 1 |

**二、服务要求**

1、服务包含应用软硬件维护和系统后台维护两部分。

2、接收到运维需求后2小时内到达并在12小时内完成，承担软硬件及系统维护费用。

3、涉及硬件维修或更换的，需提供备件，支持设备正常运行使用。

4、因洗涤和消毒原因，洗手衣裤及专用拖鞋RFID芯片存在损耗，在维保合同签订后的第一个月内需提供衣服RFID芯片1000个和拖鞋RFID芯片1000个，在维保合同签订后的第十三个月提供衣服RFID芯片400个和拖鞋RFID芯片400个，在维保合同签订后的第二十五个月提供衣服RFID芯片400个和拖鞋RFID芯片400个。

5、保证软件系统正常运行，能承受不断增加的业务和数据压力。一旦发生业务功能或接口运行故障，需保证尽快排除故障。

6、对行为管理系统产生的BUG问题无条件进行改正。

7、应用系统产生的数据应进行整理与备份，确保数据不丢失。因各种原因导致的数据错误，需尽快查明原因并修复数据。

8、对科室提出的简化使用功能的需求，在不改变现有软件逻辑的情况下应进行简化。

9、对行为管理系统后台软件提供维护。建立后台系统的配置、日常维护档案，对后台系统出现的故障给予及时的响应。

10、每季度必须到使用科室进行一次例行巡检,提供巡检报告。巡检内容包括但不限于：系统运行状态检查、服务器及数据库性能检查、系统网络安全巡检。

11、对于系统软硬件升级提供咨询服务。

12、其他要求:（1）门禁系统录制数据时禁用门禁卡片，直接采用指纹、工牌等现有设备程序进行录入。增设密码管理，不得采用NFC等信息化设备进入。（2）系统数据可统计、上传至院内数据平台，以便分析决策

**★三、商务要求**

（一）项目履约期限：3年。

（二）服务地点：成都市中西医结合医院。

（三）预算金额：17万元/年，一采三年。

（四）付款方式：乙方完成单年维保服务后，出具维保服务报告，经甲方验收通过并收到乙方开具的合法票据及相关付款资料后10个工作日内，甲方向乙方一次性付单年服务费用。

（五）验收要求：参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）等相关法律法规的要求进行履约验收。

**注：本章中标注“★”的条款为实质性要求，未响应或不满足，按无效响应处理。**