- 附件

- 项目采购需求

本次采购共1个项目，采购化学试剂安全柜采购项目，预算金额1.37万元。

| 项目号 | 标的名称 | 数量（批） | 预算金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学试剂安全柜 | 1 | 1.37 |

二、技术要求

1.全柜：双层钢板，内为≥38mm的绝缘空间，采用≥1.0mm冷轧钢板，环氧树脂喷涂，底部设计防泄露门槛。

2.层板：防腐蚀防液漏，层板具有≥150kg承重力，根据容量按需配置相应数量层板，隔板可拆卸，隔板安装位置可调节。

3.柜槽：蓄液槽高度≥50mm。

4.颜色：黄色

5.柜锁：三点联动式门锁，180度启闭的柜门。

6.防静电设备：设有外接静电接地线。

7.检测报告：投标产品需具有防爆检测、耐火检测。（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件，加盖投标人公章）

8.产品清单：

| 序号 | 货物名称 | 数量（个） | 防爆柜规格 （加仑） | 颜色 | 单价限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学试剂安全柜 | 1 | 2 | 黄色 | 100 |
| 2 | 化学试剂安全柜 | 6 | 12 | 黄色 | 300 |
| 3 | 化学试剂安全柜 | 3 | 22 | 黄色 | 600 |
| 4 | 化学试剂安全柜 | 5 | 115 | 黄色 | 2000 |

三、商务要求

1.服务期限：合同签订自采购人通知送货后 30 日内负责将货物运输到达采购人指定的安装地点交货并安装和验收完成。

2.报价：本项目预算1.37万元,报价超过采购预算，其比选申请文件按无效处理。

3.付款方式：合同签订生效且收到供应商提供的合法有效票据及相关付款资料后10个工作日内支付合同金额30%，货到验收合格后且收到供应商开具的全额合法增值税普通发票及相关付款资料10个工作日内支付剩余款项。

4.服务地点：成都市中西医结合医院。

5.验收要求：按照相关法律法规的要求进行履约验收。

6、现场开箱检验：设备开箱验收在甲方的安装地点进行。在货物抵达甲方指定地点3日内，中选方人员应抵达采购人指定地点通知采购人进行开箱验收。双方依据中选方提供的装箱单、检验合格证书、使用说明等有关资料，如有短缺、规格不符、资料不全等，由中选方在7日内无偿给予更换、补齐，并承担由此产生的全部费用。在开箱验收合格后，经双方代表签字予以确认。开箱验收时采购人有权对中选方投标文件所提供的技术参数进行检查及申请中国进出口商品检验局进行检测。

注：本章中均为实质性要求，未响应或不满足，按无效响应处理。