条码打印机参数要求

（1）.支持二维码腕带打印，便于医护人员快速准确采集和识别患者信息。

（2）.打印方式：热敏及热转印。

（3）.打印速度：不小于150mm/s。

（4）.打印宽度：不小于108mm。

（5）.进纸宽度：不小于118mm。

（6）.条形码：支持一维码、二维码。

（7）.纸卷外径：不小于127mm。

（8）.标配接口：USB接口、串口等。

（9）.选配接口：并口、网口、蓝牙、WIFI等。

（10）.质保期为验收合格之日起2年