- 附件

- 项目采购需求

一、比选项目内容

本次采购共1个项目，采购更换第三住院消防水泵房双电源切换柜内设备项目（二次），预算金额1.575万元。

| 项目号 | 标的名称 | 数量（项） | 预算金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第三住院消防水泵房双电源切换柜内设备 | 1 | 1.575 |

二、技术要求

设备清单

| 序号 | 工程内容 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 单价限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双电源开关 | 630A\4P PC级 | 只 | 1 | 8500 |
| 2 | 安装条 |  | 只 | 5 | 400 |
| 3 | 铜排 | TMY 40*5 | KG | 15 | 350 |

三、商务要求

1.服务期限：自合同签订之日起15日内完成。

2.报价：本项目预算1.575万元,报价超过采购预算，其比选申请文件按无效处理。

3.付款方式：合同签订后10工作日内支付合同总金额30%，验收完成后并收到供应商开具的有效发票10工作日内支付剩余70%。

4.服务地点：成都市中西医结合医院南区。

5.验收要求：按照相关法律法规的要求进行履约验收。

6.质保期：一年。

注：本章均为实质性要求，未响应或不满足，按无效响应处理。