附件

项目采购需求

一、比选项目内容

本项目共1个包件，采购成都市中西医结合医院第三住院楼消防避难间设备更换项目（二次），总预算金额3.93万元。

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 单位 | 预算金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第三住院楼消防避难间设备更换（二次） | 1 | 批 | 3.93 |

- 二、技术要求

（一）设备更换清单

| 序号 | 设备名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 安装位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单开甲级防火门（木质） | 现场测量 | 套 | 12 | 三住3-15楼 |  |
| 2 | 消防广播 | YXJ3-4A | 套 | 12 | 三住3-15楼 |  |
| 3 | 消防电话 | TS-GSTN601 | 套 | 12 | 三住3-15楼 |  |
| 4 | 防火门闭门器 |  | 套 | 12 | 三住3-15楼 |  |
| 5 | 防火门监视模块 | GST-FH-MC01 | 套 | 12 | 三住3-15楼 |  |

- 其它要求：

- 1、为保障消防系统完整性，需将更换的消防信息设备接入现有JB-QG-GST5000火警报警控制器（联动型）。

- 2、质保期内产品出现质量问题，如货物经成交供应商3次维修仍不能达到本项目采购合同约定的质量标准，采购人有权退货并追究成交供应商的违约责任。

- 3、供应商须针对本项目制定实施方案。

- 4、项目总价包含：设备、材料的采购、现场的拆除清理、运输、装卸搬运、安装、调试、售后服务、税金、保险等全部费用。

★三、商务要求

（一）履约要求：20天完成设备更换及调试。

（二）报价：本项目预算3.93万元，报价超过采购预算，其比选申请文件按无效处理。

（三）付款方式：项目验收完成后收到乙方开具的合法有效完整的票据后10个工作日内，甲方向乙方支付项目全部合同款。

（四）服务地点：成都市中西医结合医院。

（五）验收要求：参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）等相关法律法规的要求进行履约验收。

注：本章中标注“★”的条款为实质性要求，未响应或不满足，按无效响应处理。