附件

项目采购需求

一、比选项目内容

本项目共1个包件，采购成都市中西医结合医院南区第二住院部1号电梯曳引钢丝绳采购项目，总预算金额3.92万元。

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 单位 | 预算金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯曳引钢丝绳 | 1 | 批 | 3.92 |

- ★二、技术要求

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯曳引钢丝绳 | 10mm (麻芯） | 8根 | 单根安装长度157m |

供应商提供的电梯曳引钢丝绳必须符合需符合GB 8903-2024《电梯用钢丝绳》强制性国家标准。

★三、商务要求

（一）履约要求：5天内完成电梯的全套曳引钢丝绳到货。

（二）报价：本项目预算3.92万元，报价超过采购预算，其比选申请文件按无效处理。

（三）付款方式：验收通过后收到乙方开具的合法有效完整的票据后10个工作日内，甲方向乙方支付项目全部合同款。

（四）服务地点：成都市中西医结合医院。

（五）验收要求：参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）等相关法律法规的要求进行履约验收。

（六）质保期：两年。

注：本章中标注“★”的条款为实质性要求，未响应或不满足，按无效响应处理。