附件

项目采购需求

一、比选项目内容

本项目共1个包件，采购成都市中西医结合医院条码打印机配送服务采购项目，总预算金额9.2万元/年，一采三年。

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 单位 | 预算金额 （万元/年，一采三年） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 条码打印机配送服务 | 1 | 项 | 9.2 |

- 二、技术要求

(1).支持输液贴、检验条码、及二维码腕带打印。便于医护人员快速准确采集和识别患者信息。

(2).打印方式：热敏及热转印。

(3).打印速度：不小于150mm/s。

(4).打印宽度：不小于108mm。

(5).进纸宽度：不小于118mm。

(6).条形码：支持一维码、二维码。

(7).纸卷外径：不小于127mm。

(8).标配接口：USB接口、串口等。

(9).可选配接口：并口、网口、蓝牙、 WIFI等。

★三、商务要求

（一）履约要求：服务期3年。

（二）报价：本项目条码打印机限价为1540元/台，报价超过采购限价，其比选申请文件按无效处理。

（三）付款方式：按采购中标单价，据实结算，每季度验收通过后收到乙方开具的合法有效完整的票据后10个工作日内，甲方向乙方支付季度款。

（四）服务地点：成都市中西医结合医院。

（五）验收要求：参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）等相关法律法规的要求进行履约验收。

（六）质保期：质保期为验收合格之日起2年。

注：本章中标注“★”的条款为实质性要求，未响应或不满足，按无效响应处理。