附件

项目采购需求

- 一、比选项目内容

本次采购共1个项目，采购医院（南区）10KV备用高压电缆检测维修服务项目，预算金额18万元。

| 项目号 | 标的名称 | 数量（项） | 预算金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医院（南区）10KV备用高压电缆检测维修服务 | 1 | 18 |

二、技术要求

| 医院10KV桂泵线缺陷检测维修清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分部分项名称 | 单位 | 预估最大数量 | 单价 | 备注 |
| 1 | 高压电缆3*300 | 米 | 15 |  | 预估检测3个故障点（1个故障点更换5米电缆，根据故障点据实结算。） |
| 2 | 高压电缆冷缩中间头3*300 | 套 | 6 |  | 预估检测3个故障点，维修1个故障点预估2套，根据故障点据实结算 |
| 3 | 镀锌铜管 | 套 | 6 |  | 预估检测3个故障点，维修1个故障点预估2套，根据故障点据实结算 |
| 4 | 防爆盒 | 套 | 6 |  | 预估检测3个故障点，维修1个故障点预估2套，根据故障点据实结算 |
| 5 | 高压电缆冷缩头制作、防爆盒安装 | 套 | 6 |  | 预估检测3个故障点，维修1个故障点预估2套，根据故障点据实结算 |
| 6 | 宽屏实验缺陷查找 | 项 | 1 |  |  |
| 7 | 路径识别 | 项 | 1 |  |  |
| 8 | 电缆识别 | 处 | 3 |  | 按1公里分段计算，据实结算 |
| 9 | 三合一实验 | 项 | 1 |  | 预估三次，超过三次不在另算费用 |
| 10 | 土建开挖、回填、路面修复 | 处 | 3 |  | 1处开挖方量约8m³，含恢复各种路面。该项为预估，若产生，按处据实结算 |
| 11 | 供电局改接头费 | 项 | 1 |  |  |
| 总 价 |  |  |  |  |  |
| 供应商所提交的投标报价应包含：人工、材料、运输、保险、装卸、税费、安全文明施工费等一切与本项目相关的费用，采购人不承担供应商除成交价外的任何费用，以及合同明示或暗示的所有责任、业务和要求承包人承担风险的费用（即直接费、间接费、管理费、利润、税费、风险金、保险、材料现场抽样检验费、按设计要求和验收规范及政府相关管理部门要求施工单位应进行的测试费用、施工过程中产生的建筑垃圾外运费用、城市生活垃圾处理费、质监费、规费、税金及政策性文件规定的各项费用等）。根据实际产生的故障点位、处、项进行据实结算 |  |  |  |  |  |

1.参与施工人员具备特种作业操作证（电工），具体作业类别需包含高压电工作业。（提供施工人员清单并提供相应证书，加盖供应商公章）

三、商务要求

1.服务期限：自合同签订之日起2天之内完成。

2.付款方式：合同签订生效后，乙方完成项目，向供电局报备，审核合格，恢复供电后，收到乙方提供的有效票据及相关付款资料后10个工作日内支付合同金额100%。

3.服务地点：成都市中西医结合医院南区。

4.验收要求：根据《成都市中西医结合医院采购项目履约验收实施细则》，出具简易验收单进行验收。

注：本章均为实质性要求，未响应或不满足，按无效响应处理。