- 附件

- 项目采购需求

一、比选项目内容

本次采购共1个项目，采购医院南区急救中心4号电梯曳引钢带维修项目，预算金额2.016万元。

| 项目号 | 标的名称 | 数量（项） | 预算金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医院南区急救中心4号电梯曳引钢带 | 1 | 2.016 |

二、技术要求

1.品牌/型号：奥的斯AAA717AP2；

2.规格：宽*厚*钢丝（30mm*3.2mm*10芯/根）；

3.数量：总长度252m（共分为4根，单根长度63m）。

4.须为原厂产品（提供承诺函加盖供应商公章）

5.安装人员具有有效的特种设备作业人员证（电梯修理T证）（提供证书复印件加盖供应商公章）

6.供应商具有有效的特种设备生产许可证（电梯安装（含修理））

三、商务要求

1.服务期限：收到采购人通知后7日内完成维修更换安装调试。

2.付款方式：维修安装完成，验收通过后，甲方收到乙方合法票据及相关付款资料10个工作日内进行支付。

3.服务地点：成都市中西医结合医院南区。

- 4.验收要求：完成维修安装调试后3日内由甲方组织验收，乙方配合，按照相关法律法规及《成都市中西医结合医院采购项目履约验收实施细则》。要求进行履约验收。

5.报价：总价包括生产、运输、安装、调试、培训、税费等一切费用。

5.货物具有检验合格证；

6.质保期5年。

注：本章均为实质性要求，未响应或不满足，按无效响应处理。