成都市中西医结合医院第一住院楼二次精保洁服务项目询价文件

- 项目概况

- 本项目为我院第一住院楼在完成施工改造后的二次精保洁服务。施工改造涉及室内装修、设备安装、管道铺设等，会产生大量建筑粉尘、胶渍、油漆点、水泥块等顽固污染物。本次保洁旨在彻底清除施工痕迹，达到医院感染控制标准及洁净、无尘、无渍、无残留物的使用标准。

- 服务范围

- 该项目住院部：1-10层，总面积约24358.39㎡。具体区域包括但不限于：住院部病房、护士站、医生办公室、走廊、公共卫生间、楼梯间、电梯厅及轿厢、大厅、患者等候区等室内所有区域。

- 三、服务内容与技术规范要求

- 质量标准：满足医院感染管理规范及医院方内部验收标准。肉眼观察无任何杂物、污渍、粉尘、水痕、胶痕，手摸无浮尘，玻璃、镜面、金属饰面光洁如新。

- 作业原则：遵循“由上至下、由内至外、先粗后细、先难后易”的作业原则，避免交叉污染。

- 安全文明：作业期间不得影响医院正常诊疗秩序，严格遵守医院关于安全、消防、用电、人员进出等管理规定。

- 分区域详细保洁内容清单

| 序号 | 区域/项目 | 具体内容与要求（必须包含但不限于以下项） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 天花及附属设施 | 1. 清除所有石膏板、铝扣板、格栅天花表面的灰尘、涂料点、胶印。 2. 清洁所有风口、检修口、灯具（灯罩内外）、烟感、喷淋头，无积尘。 3. 空调出风口、回风口格栅拆卸清洗并复位。 |
| 2 | 墙面及立面 | 1. 清除墙面（乳胶漆、瓷砖、饰面板、玻璃隔断）上的所有手印、脚印、涂料点、水泥点、胶渍。 2. 瓷砖墙面需用中性清洁剂擦拭，恢复光泽，无白华、水垢。 3. 踢脚线、门套、窗套无灰尘、无残留腻子粉。 4. 病房隔帘轨道、输液轨道清洁。 |
| 3 | 地面 | 1. PVC地板/橡胶地板：彻底清除保护膜残留胶、水泥浆、油漆点、划痕污渍。使用专业起蜡水或除胶剂（需对材质无害），随后进行深度清洁和上蜡（如需）。最终达到色泽均匀、无胶痕、无黑印。 2. 瓷砖地面：清除石材缝隙、表面所有污染物，并用中性清洁剂清洗，去除锈迹、水渍，最后过水擦干。 3. 环氧地坪/水泥自流平：清除表面浮尘、涂料、胶点，用专业洗地机配合中性清洁剂清洗，吸水机吸干。 4. 地毯：彻底吸尘，对污渍进行局部重点处理，使用地毯抽洗机进行全面深度清洗，干燥后无污渍、无异味。 |
| 4 | 门窗及玻璃 | 1. 所有室内外可触及的玻璃窗、玻璃门、玻璃隔断，清除胶带、标签、涂料、水泥等残留物。 2. 使用玻璃刮和专用玻璃水清洁，达到无水痕、无手印、晶莹透亮。 3. 窗框、窗槽、门框、门把手、闭门器、玻璃胶条无灰尘、无死角。 |
| 5 | 固定设施及家具 | 1. 护士站台、导诊台、诊桌、治疗台、处置柜：表面、内侧面、抽屉内部、踢脚板全面除尘、除胶、除污渍。 2. 病房床单元：病床、床头柜、陪护椅、储物柜彻底清洁消毒，包括床架、床板、抽屉内部。 3. 卫生间洁具：洗手台、镜子、水龙头、洗手盆、小便池、坐便器、蹲便器、隔断板，使用专用清洁剂清除所有水垢、尿垢、胶痕，并进行终末消毒。下水口清理，无异味。 4. 不锈钢、铝合金饰面：使用专用保养剂，去除保护膜残胶，恢复金属光泽。 |
| 6 | 公共设施 | 1. 电梯轿厢：内壁（镜面不锈钢）、按钮面板、天花板、通风口、地面彻底清洁。电梯门套、门槽清理。 2. 楼梯：扶手、栏杆、踏步、踢脚板、转角平台、窗台无死角。 3. 走廊扶手：用消毒湿巾或清洁剂全面擦拭。 4. 公共垃圾桶、烟灰盅内外清洁。 |
| 7 | 特殊区域（重点） | 1. 墙面、地面、顶棚用清水和清洁剂反复擦拭。所有设备带、气体接口、电源插座面板、无影灯、吊塔表面及缝隙必须无尘。保洁后进行空气沉降菌检测（由院方或第三方进行，保洁方需配合）。 2. 检验科、病理科：注意清洁台面、设备表面，避免使用可能腐蚀特殊材质（如有机玻璃）的清洁剂。 |
| 8 | 建筑垃圾清运 | 保洁过程中产生的所有施工残留物、包装材料、废料、尘土等，由保洁公司负责分类、装袋、清运至院方指定的院内临时堆放点，不得随意堆放。 |
| 报价应为固定总价包干，包含人工、设备、耗材、管理、保险、税费及完成本服务所需的一切费用。 |  |  |

- 四、报价表

| 项目名称 | 医院第一住院楼施工改造后二次精保洁服务 |
| --- | --- |
| 报价单位 | （单位名并加盖公章） |
| 服务面积 | 第一住院部1-10层：24358.39㎡；室内PVC：7010㎡ |
| 报价总金额（元） | 精保洁单价： 元/平方米；PVC打蜡 元/平方米 精保洁总价：______元；PVC打蜡总价：______元；合计总价：______元 |
| 联系人 | 姓名：________ 电话：________ 邮箱：________ 日期： |