- 附件

- 项目采购需求

一、比选项目内容

本项目共1个包件，采购电梯曳引钢丝绳维修服务项目，预算金额1.274万元。

| 包件 | 标的名称 | 数量（项） | 预算金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯曳引钢丝绳维修服务 | 1 | 1.274 |

★二、技术要求

| 序号 | 名称 | 配属电梯 | 长度/规格 | 数量单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯曳引钢丝绳 | 第一门诊3号电梯 | 70米/根 10mm (麻芯） | 8根 | 共计13根，单根长70m，总长910m。 |
|  |  | 第一门诊4号电梯 |  | 5根 |  |

供应商提供的电梯曳引钢丝绳必须符合需符合GB 8903-2024《电梯用钢丝绳》强制性国家标准。

★三、商务要求

（一）服务期限：合同签订后5天内完成电梯的全套曳引钢丝绳维修更换服务。

（二）报价：本项目预算及最高限价1.274万元；报价超过采购预算或最高限价，其比选申请文件按无效处理。

（三）付款方式：合同签订后，乙方维修更换调试完毕通过验收，甲方收到乙方合法票据后10个工作日内支付全部合同款。

（四）服务地点：成都市中西医结合医院南区。

（五）验收要求：按照《成都市中西医结合医院采购项目履约验收实施细则》及相关法律法规的要求进行履约验收。

（六）质保期：3年。

注：本章中标注“★”的条款为实质性要求，未响应或不满足，按无效响应处理。