- 附件

- 项目采购需求

- 一、比选项目内容

本次采购共1个项目，采购锅炉比例风机维修服务项目(二次)，预算金额1.69万元。本院位于第二住院部负一楼2号锅炉出现故障，经检测，确认为该锅炉比例风机出现损坏。

| 项目号 | 标的名称 | 数量（项） | 预算金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锅炉比例风机维修服务（二次） | 1 | 1.69 |

二、技术要求

比例风机：

- 1.品牌：ebmpapst

- 2.型号:G3G250-MW50-01;

- 3.电压:380v-480vVAC,50/60HZ;

- 4.功率:4.0A，2400W;

- 5.最高转速:6100min;

- 6.控制范围:59.8%-100%；

三、商务要求

1.服务期限：自合同签订之日起收到采购人通知后10个工作日内完成。

2.付款方式：验收通过后收到供应商合法有效票据及付款资料10个工作日内支付合同金额的100%。

3.服务地点：成都市中西医结合医院南区。

4.验收要求：按照相关法律法规的要求进行履约验收。

5.质保期：1年。

注：本章均为实质性要求，未响应或不满足，按无效响应处理。