附件：

| 成都市中西医结合医院 蓄电池采购报价清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 规格 | 尺寸（宽深高/mm） | 数量（只） | 单价（元/只） | 小计（元） | 合计（元） |
| 1 | 17AH | ≤181*76*165 ±2 | 771 |  |  |  |
| 2 | 24AH | ≤165*125*175±2 | 118 |  |  |  |
| 3 | 38AH | ≤200*170*180 ±2 | 87 |  |  |  |
| 4 | 40AH | ≤197*165*177 ±2 | 2 |  |  |  |
| 5 | 50AH | ≤229*138*212±2 | 2 |  |  |  |
| 6 | 55AH | ≤229*138*212±2 | 20 |  |  |  |
| 7 | 65AH | ≤360*170*180 ±2 | 74 |  |  |  |
| 8 | 80AH | ≤330*172*215高±3 | 46 |  |  |  |
| 9 | 100AH | ≤400±6*170±6*180 ±35 | 245 |  |  |  |
| 10 | 120AH | ≤406±6*174±6*233±35 | 80 |  |  |  |
| 11 | 150AH | ≤505*215*200高±42 | 56 |  |  |  |
| 合计数量 |  |  | 1501 |  |  |  |
| 总计= 元，（人民币大写： 元整） |  |  |  |  |  |  |
| 备注：报价为含税价，包含（含旧电池拆除、搬运（搬运至指定存放地点），新电池运输、卸货、搬运（含二次搬运）安装费用） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 供应商名称（填写并盖章）： |  |  |  |
|  |  |  | 联 系 人： |  |  |  |
|  |  |  | 联系电话： |  |  |  |
|  |  |  | 时 间： |  |  |  |