附件

项目采购需求

一、比选项目内容

本项目共1个包件，采购成都市中西医结合医院场景监控系统接口改造服务项目（三次），总预算金额7.1万元。

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 单位 | 预算金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 场景监控系统接口改造服务 | 1 | 项 | 7.1 |

- 二、技术要求

★（一）、项目总体需求

1.接口改造需满足《四川省医保两定扩展接口规范 V20250714》第 6.7.1.6 Z9609 血透数据上报接口标准，完整实现规范定义18大类血透业务数据全字段采集、组装、加密、定时上报。

2.上报规则硬性要求：系统自动每日凌晨 01:00 定点抓取前1自然日全量血透诊疗数据，分别推送至【四川省医保平台Z9609接口】+医院本地数据中心双接口；医院本地数据中心接口待院方后续提供后，成交供应商须进行适配开发对接。

3.架构模式：

系统拆分为数据生成端（血透数据库视图层）+ 数据上报端（医保接口服务层）双模块部署，数据生成端部署在医院现有血透业务服务器，上报端独立部署或嵌入现有血透系统

跨平台兼容：必须支持 Windows Server及Linux双操作系统环境部署。若涉及COM组件调用，必须提供成熟的Linux环境适配方案（如 Mono、Wine或.NET Core/Java SDK等替代方案），确保在Linux环境下稳定运行，不得以“仅支持Windows”为由拒绝交付。

★（二）、18 类上报数据字段对接技术参数

1.严格按照四川医保 6.7.1.6 接口规范18个子集报文结构开发，报文JSON格式、字段名称、字段类型、长度、必填属性完全匹配文档定义，18个上报分类明细见附件1

2.18类报文 JSON 结构体、字段长度、枚举字典严格照搬20250714版四川医保6.7.1.6 原文（附件1），任意字段格式不符导致医保平台校验失败视为不满足招标要求。

3.视图字段与Z9609上报字段一一映射，严禁修改医院原有血透业务表结构，不得影响原有收费、诊疗业务运行

4.升级维护：维护期内，若医保接口字段升级，中标方须同步调整视图结构。

（三）、医保接口通信与安全技术参数

★3.1 COM控件与加解密要求

1.医保调用方式：采用四川医保官方YinHai.CHS COM组件规范调用，接口调用函数固定yh_CHS_init/yh_CHS_destroy/yh_CHS_call，遵循规范入参infno=9609（Z9609）、input加密、output 解密规则。

2.国密加解密：集成规范hsafsiyhsafe.dll国密算法库。

加密方式：SM4-ECB加密、SM3withSM2签名算法；所有Z9609上报input报文必须按四川医保第8章电子认证规则：cainfo按【交易号|报文ID|区划|版本|时间|机构编号|签名序号|原始input】竖线拼接源串、SM3摘要+SM2签名、公钥索引拼接cainfo字段。

3.报文规则

1.外层报文头字段：msgid、mdtrtarea_admvs、fixmedins_code、inf_time、infver等全部符合四川医保通用报文格式；

2.input明文为18类数据嵌套JSON，经SM4加密后 base64回填入报文input节点。

3.2定时上报调度

1.内置可视化定时任务管理模块，系统自动每日凌晨 01:00 定点抓取前1自然日全量血透诊疗数据，分别推送至【四川省医保平台Z9609接口】+医院本地数据中心双接口，支持页面自定义修改上报时点、重传间隔；支持手动单条/全量重传、指定日期补报历史数据。

2.上报失败容错：报文校验失败、医保接口超时、网络中断自动重试（重试间隔 5min，最多5次），失败数据落本地异常库，支持页面筛选重报，生成每日上报日志。

（四）、数据生成端

1.中标方基于医院现有血透数据库（SQL Server/MySQL）创建18套业务专用上报视图，视图字段和Z9609上报字段一一映射，不修改医院原有血透业务表结构、不影响原有收费、诊疗业务运行。

2.视图支持增量抓取：按透析日期分片筛选前一日数据，避免全表扫描影响数据库性能；支持按患者ID、透析号、日期条件筛选补数。

3.视图变更：后续医保接口字段升级时，同步调整视图结构。

★三、商务要求

（一）履约要求：30日完成接口改造，维护期1年。

（二）报价：报价超过采购限价，其比选申请文件按无效处理。

（三）付款方式：合同签订后，采购人收到成交供应商合法票据及相关付款资料后，达到付款条件10个工作日内，支付合同总金额50%，维护期结束后，采购人收到中标供应商合法票据及相关付款资料，达到付款条件10个工作日内，支付合同总金额50%。

（四）服务地点：成都市中西医结合医院。

（五）验收要求：参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）等相关法律法规的要求进行履约验收。

注：本章中标注“★”的条款为实质性要求，未响应或不满足，按无效响应处理。