| 序号 | 品名 | 参数 | 单位 | 数量 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有源滤波柜维修改造 | AC400V、400A，治理2-50次谐波，谐波治理率不低于99%，响应速度小于1ms；治理装置需具备国家权威机构出具的型式试验报告；具有SGS认证中心的EMC电磁兼容报告、抗震报告（9级）、盐雾报告，同时具有CE认证、ROHS认证、CQC认证等。 | 项 | 1 |  | 报价含材料、运输、安装、调试、税费等全部费用 |
| 2 | 断路器开关 | 国内一线 | 个 | 1 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |