附件：
	成都市中西医结合医院 成都市第一人民医院
信息机房精密空调采购项目报价表

	设备名称
	数量
	单价（元）
	合计（元）
	需求描述

	精密空调
	2台
	
	
	规格:总冷量：≥35kw,
风量：≥8000m3/h，
EC风机，380V;
内机尺寸：≤990(长)*990（宽）*2400(含风帽高度)（mm）；
送风方式：上送风，下前回风；
膨胀阀：电子膨胀阀
压缩机：直流变频涡旋压缩机
集中式外机功率：1.1kw，尺寸≤1200（长）*1050（宽）*1750（高）(mm）

	总计： 小写：         元（人民币大写:            )   

	注:1.报价为含税价，包含：更换人工费、运输费、新装及拆旧费用，更换配电柜内的开关，重新敷设主电缆，铜管、排水管、支架等。
   2.保证机房正常运行前提下，拆除旧有2台空调。
   3.质保期3年含过滤网更换。
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