附件：

| 成都市中西医结合医院 成都市第一人民医院 信息机房精密空调采购项目报价表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 需求描述 |
| 精密空调 | 2台 |  |  | 规格:总冷量：≥35kw, 风量：≥8000m3/h， EC风机，380V; 内机尺寸：≤990(长)*990（宽）*2400(含风帽高度)（mm）； 送风方式：上送风，下前回风； 膨胀阀：电子膨胀阀 压缩机：直流变频涡旋压缩机 集中式外机功率：1.1kw，尺寸≤1200（长）*1050（宽）*1750（高）(mm） |
| 总计： 小写： 元（人民币大写: ) |  |  |  |  |
| 注:1.报价为含税价，包含：更换人工费、运输费、新装及拆旧费用，更换配电柜内的开关，重新敷设主电缆，铜管、排水管、支架等。 2.保证机房正常运行前提下，拆除旧有2台空调。 3.质保期3年含过滤网更换。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 报价单位： |
|  |  |  |  | 联系人： |
|  |  |  |  | 电话： |
|  |  |  |  | 时间： |