| 成都市中西医结合医院 成都市第一人民医院 食堂送排风机安装采购项目报价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 型号/规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| 1 | 经济型防爆风机 | 功率0.55KW; 风量7680m³/h； 风压479Pa | 台 | 14 |  |  |
| 2 | 镀锌风管 | 0.75mm | 米 | 119 |  |  |
| 3 | 镀锌风管弯头、联接件等 | 0.75mm | 套 | 20 |  |  |
| 4 | 镀锌风管三通 | 0.75mm | 套 | 2 |  |  |
| 5 | 镀锌风管直接 | 0.75mm | 套 | 29 |  |  |
| 6 | 软管 | 0.75mm | 米 | 37 |  |  |
| 7 | 电线、线管 | BVR2.5 | 套 | 14 |  |  |
| 8 | 防爆电控 | 2KW | 台 | 2 |  |  |
| 9 | 避振软连接 | 阻燃，耐温105℃ | 套 | 14 |  |  |
| 10 | 70℃调节阀 | 1.0mm | 个 | 14 |  |  |
| 11 | 百叶风口 | 350mm | 个 | 22 |  |  |
| 12 | 膨胀件 | 12cm | 套 | 56 |  |  |
| 13 | 丝杆 | 8cm | 套 | 58 |  |  |
| 14 | 不锈钢紧固件 | 200mm | 套 | 53 |  |  |
| 15 | 吊卡 | 200mm | 套 | 42 |  |  |
| 16 | 密封胶带 |  | 卷 | 8 |  |  |
| 17 | 吊顶拆除与恢复 |  | 平方 | 24 |  |  |
| 18 | 防虫金属网拆除和恢复 |  | 平方 | 8 |  |  |
| 19 | 不锈钢防雨弯头 | 90° | 套 | 5 |  |  |
| 总计： 小写： 元（人民币大写: ) |  |  |  |  |  |  |
| 附：1.报价为含税包干价。含材料、人工、安装、调试、运费（材料运输）等。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 报价单位： |  |
|  |  |  |  |  | 联系人： |  |
|  |  |  |  |  | 电话： |  |
|  |  |  |  |  | 时间： |  |