	成都市中西医结合医院  成都市第一人民医院 
气体报警装置市场调研报价表

	序号
	区域
	位置
	设备名称
	方式
	数量
	品牌/型号
	单价（元）
	合计（元）
	备注

	1
	南
区
	第二住院部负三楼正负压机房
	氧浓度报警器
	更换
	1只
	
	
	
	

	2
	
	第三住院部负一楼氧气缓冲罐房
	氧浓度报警器
	更换
	1只
	
	
	
	

	3
	
	第三住院部一楼气瓶暂存间
	氧浓度报警器
	更换
	1只
	
	
	
	

	4
	
	第三住院部一楼汇流排
	氧浓度报警器
	更换
	1只
	
	
	
	

	5
	
	第三住院部负三楼正负压机房
	氧浓度报警器
	新增
	1只
	
	
	
	含辅材

	6
	
	第三住院部手术室汇流排
	氧浓度报警器
	新增
	1只
	
	
	
	含辅材

	7
	
	急救中心汇流排
	氧浓度报警器
	更换
	1只
	
	
	
	

	8
	
	
	氧浓度报警器
	新增
	1只
	
	
	
	含辅材

	9
	
	高压氧舱旁气瓶暂存间
	氧浓度报警器
	更换
	1只
	
	
	
	

	10
	
	液氧站
	氧浓度报警器
	更换
	1只
	
	
	
	

	11
	
	北三门危化品库
	可燃气体报警控制器
	新增
	1台
	
	
	
	含辅材

	12
	
	
	工业及商业用途点
型可燃气体探测器
	新增
	2只
	
	
	
	

	13
	北
区
	儿康氧舱汇流排
	氧浓度报警器
	更换
	1只
	
	
	
	

	14
	
	临时存放点
	氧浓度报警器
	更换
	1只
	
	
	
	

	15
	
	液氧站
	氧浓度报警器
	更换
	1只
	
	
	
	

	总计=         元，（人民币大写：       元整）

	备注：1.报价为含税价，包含（含报警装置拆除安装、新报警装置运输、卸货、搬运（含二次搬运）安装调试费用）
2.报警装置带无线远传报警功能，且含两年流量费用。

	
	
	
	
	
	供应商名称（填写并盖章）：
	

	
	
	
	
	
	联 系 人：
	

	
	
	
	
	
	联系电话：
	

	
	
	
	
	
	时    间：
	



