附件
项目采购需求
一、比选项目内容
本项目共1个包件，采购成都市中西医结合医院医院锅炉循环水泵电机维修服务采购项目，预算金额2.98万元。
	序号
	采购内容
	数量
	单位
	预算金额（万元）

	1
	医院锅炉循环水泵电机维修服务
	1
	项
	2.98


★二、技术要求
1、项目维修清单：
（1）更换损坏电机，电机参数如下：
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	规格及相关参数
	备注

	1
	电机
	1
	台
	型号：GRUNDFOS IE3 380/50 45-4 B3 411 BP;
电压：380V-480V AC
50/60HZ;
功率：45KW;
最高转速：1480 r/min
;
	现使用品牌为格兰富参考在用设备品牌型号（仅用于说明安装接口与兼容性，确保新更换设备与医院现用设备匹配。）


2、其它要求：
    （1）质保期：
①电机设备提供1年质保。
②质保期内中选人应负责设备维修及抢修，所需费用包含在比选总价中。
（2）安装调试及验收：
①中选人负责设备安装、调试服务。
②设备到达现场后，中选人接到采购人通知后3日内到达现场组织安装、调试，达到正常运行要求，保证采购人正常使用。所需的费用包括在比选总价中。
（3）售后服务要求
①质保期内为采购人提供7*24小时的电话在线技术支持响应。
②质保期内承诺提供应急抢修时间：应急抢修8小时到场响应，（无更换配件）需在24小时内恢复设备状况。
★三、商务要求
1.服务期限：合同签订后30日内完成循环水泵电机维修服务。
2.报价：报价超过采购限价，其比选申请文件按无效处理。
3.付款方式：验收合格后，采购人收到中选人合法票据及相关付款资料，达到付款条件10个工作日内，支付合同总金额100%。
4.服务地点：成都市中西医结合医院。
5.验收要求：参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）等相关法律法规的要求进行履约验收。
注：本章中标注“★”的条款为实质性要求，未响应或不满足，按无效响应处理。
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